Опросный лист для выбора вихреакустического расходомера Метран-305ПР

| Общая информация |
| --- |
| Предприятие *: | Дата заполнения: |
| Контактное лицо *: | Тел. / факс *: |
| Адрес *: | E-mail: |
| Опросный лист № | Позиция по проекту: | Количество *: |
| Информация об измеряемой среде |
| Измеряемая среда *: |
| Информация о процессе |
| Измеряемый расход *: | Мин | Ном | Макс | м3/ч |
| Температура среды *: | Мин | Ном | Макс | °С |
| Рабочее давление *: до 20 МПа (проливная и имитационная методика поверки) |
| до 25 МПа (проливная методика поверки) |
| до 30 МПа (проливная и имитационная методика поверки ) |
| Соединение с трубопроводом на объекте |
| Условный проход трубопровода*: 50 мм; 100 мм; | Другой (указать) мм; |
| диаметр трубопровода *: мм; | Толщина стенки: мм | Материал*: |
| Требования к исполнению расходомера |
| Температура окружающей среды: от до °С |
| Основная относительная погрешность: % |
| Цена импульса выходного сигнала: 0,001; 0,01; 0,1; 1,0; |
| Выходные сигналы: | 4-20 мА+HART; 20-4 мА+HART; ModBus RTU/RS485; |
|  | Импульсный выходной сигнал в стандартной комплектации |
| Тип подключения питания и импульсного сигнала: кабельный ввод штепсельный разъем |
| Материал исполнения тела обтекания: | сталь 14Х17Н2 (стандартное исполнение) |
|  | сталь 12Х18Н10Т (повышенная коррозионная стойкость к водно-солевым растворам) |
| Взрывозащита: |  |
| Дополнительные возможности: | ЖК-индикатор, температура окружающей среды -40…+70 °С |
|  | Протокол поверки |
| Дополнительное оборудование, аксессуары, услуги |
| Комплект монтажных частей (фланцы, шпильки, гайки) |
| Блок питания |
| Шеф-надзор, пуско-наладка |
| Примечания |
| Если известна полная строка заказа, укажите ее в примечании. |

* - поля, обязательные для заполнения!	Для получения подсказки по выбранному полю нажмите F1!