| Информация о заказчике |
| --- |
| Предприятие *: | Промышленность: |
| Адрес: | Тел. / факс *: e-mail: |
| Контактное лицо: * | Должность: |

Опросный лист для выбора уровнемеров Rosemount

| Требуемое измерение * | Требования к уровнемеру |
| --- | --- |
| Уровень Раздел фаз Объем (другое) | Погрешность: | Встроенный дисплей |
|  | Тип взрывозащиты *: |
|  | Выходной сигнал: Материал корпуса: Кабельный ввод: |
| Предпочтительный тип уровнемера |
| Бесконтактный радарный | Волноводный радарный | Ультразвуковой | Количество: |
| Позиция ( Тэг ) : |
| Информация о процессе |
| Наименование процесса *: |
| Измеряемая среда *: | Агрессивность среды: |
| Диэлектрическая проницаемость: | 1,6 - 2 | 2 - 3 | 3 - 10 | >10 |
| Температура процесса *: Мин. Норм. Макс. 0С |
| Температура окружающей среды: Мин. Норм. Макс. 0С |
| Давление процесса *: Мин. Норм. Макс. |  |
| Плотность среды: кг/м3 | Вязкость: cP cСт ______ при температуре: 0С |
| Турбулентность: Причина турбулентности: |
| Примерное колебание уровня из-за турбулентности: мм |  |
| Скорость изменения уровня при наливе: мм/с | Скорость изменения уровня при сливе: мм/с |
| Какие из следующих характеристик имеет измеряемая среда? (отметить все, что имеет место) |
| Насыщена пузырьками газа (аэрирована) | Может обволакивать смачиваемые детали |
| Многофазная жидкость (заполнить таблицу ниже) | Пары могут обволакивать не смачиваемые поверхности |
| Возможна кристаллизация / налипание | Имеется твердый осадок |
| Объем над жидкостью имеет | (отметьте все, что имеет место): |
| Пары продукта легкие / тяжелые | Подушку инертного газа |
| Пыль | Конденсацию на поверхностях |
| Пена: | Примерная толщина слоя: мм |
| Какие категории точнее всего описывают пену в данном случае? |
| Легкая пена, большие пузыри, обилие воздуха (пример: пена от пробулькивания воздуха через среду). |
| Смесь плотной и легкой пены. Четкий раздел фаз с жидкостью (пример: пена в стакане пива). |
| Плотная пена, маленькие пузырьки. Четкий раздел фаз с жидкостью (пример: крем для бритья). |
| Плотная или легкая пена, но имеет слой эмульсии между пеной и жидкостью. |
| Только многофазные применения * |
| Верхний продукт *: | Нижний продукт *: |
| Диэлектрическая проницаемость верхнего продукта: (точное значение!) | Диэлектрическая проницаемость нижнего продукта: (точное значение!) |
| Толщина слоя верхнего продукта: от мм / до мм |

* - Поля для обязательного заполнения

| Тип установки/монтажа |
| --- |
| на резервуар * | на камере * | в успокоительной трубе * | открытое пространство * |
| Геометрические размеры успокоительной трубы указывать в разделе «Важное примечание» |
| Возможные ограничения для монтажа уровнемера? |
| Нет ограничений | Монтаж только сверху | Монтаж только сбоку |

| Геометрические размеры резервуара |
| --- |
| A. Высота резервуара: |  |  |
| B. Диаметр резервуара: |  |  |
| C. Минимальный уровень: |  |  |
| D. Максимальный уровень: |  |  |
| G. Высота верхнего отбора: |  |  |
| H. Расположение патрубка от стенки: |  |  |
| Материал резервуара: * |  |

| Геометрические размеры выносной камеры |
| --- |
| 1. ДУ выносной камеры / байпаса: |  |  |
| 2. Расстояние от фланца до оси отвода: |  |  |
| 3. Межосевое расстояние (диапазон измерений) |  |  |
| 4. Высота камеры: |  |  |
| 5. ДУ отвода: |  |  |
| 6. ДУ отвода: |  |  |
| Материал камеры:* |  |  |

| Технологическое соединение с процессом, верхний патрубок (G) |
| --- |
| Фланцевое присоединение | Резьбовое присоединение |
| Размер фланца * (стандарт EN(DIN), плоские). Ду 50 Ру Ду 80 Ру Ду 100 Ру Ду 150 Ру Ду 200 Ру | Другое: * Форма / исполнение: | Тип и размер резьбы 1,5" NPT 1" NPT G 1 ½ " G 1" Другое: * | Монтажный кронштейн для установки уровнемера над открытым резервуаром / открытом пространстве |
| Ответный фланец: Материал ответного фланца: |
| Бобышка: Материал бобышки: |
| Шеф - надзор: (Если шеф-надзор необходим, поставьте соответствующую отметку Да/Нет) |
| Важное примечание:* |

Если Ваш технологический резервуар или емкость имеет сложную конструкцию, внутреннее оборудование или другие особенности, необходимо совместно с заполненным опросным листом направить эскиз или чертеж Вашего резервуара с указанием размеров, приведенных на чертеже Примера вверху. Пожалуйста, отметьте предпочтительные места для установки уровнемеров, внутренние конструкции (расположение мешалок, лестниц, перегородок, термоэлементов, если таковые имеются), места ввода наливного и сливного трубопроводов и их внутренние диаметры.

# Text boxes

Продолжение