| Опросный лист №___ от ____________ для изготовления уровнемера ВК1700 с гибким фторопластовым или жестким из нерж. стали (охранный корпус с сальниковым узлом) датчиком. | ООО НПП «Автоматика-ВК» ф (347)2556-481 сот. 8-917-75-13-221 Email: avtomatikavk@mail.ru www.avtomatikavk.ru |
| --- | --- |
| 1. Исполнение уровнемера |  | Lн – нижний неизмеряемый уровень Lн=150 мм для одноуровневого уровнемера Lн=500 мм для межфазового (двухуровневого ) уровнемера |
| одноканальный одноуровневый тип 0 в щит |  |  |
| одноканальный одноуровневый DIN |  |  |
| одноканальный межфазовый тип 0 в щит |  |  |
| одноканальный межфазовый DIN |  |  |
| двухканальный тип 0 в щит |  |  |
| двухканальный DIN |  |  |
| четырёхканальный DIN (без релейных выходов) |  |  |
| четырёхканальный в щит |  |  |
| восьмиканальный в щит |  |  |
| 2. Исполнение датчика |  |  |
| гибкий фторопластовый, до 17 м |  |  |
| жесткий из нержавеющей стали, до 5 м |  |  |
| 3. Диапазон температур измеряемой среды, оС |  |  |
| 4. Рабочее давление в ёмкости, МПа |  |  |
| 5. Контролируемая среда |  |  |
| 6. Плотность измеряемой среды, г/см3 |  |  |
| 7. Содержание сероводорода, % |  |  |
| 8. Высота резервуара H от крышки до дна, м |  |  |
| 9. Максимальный измеряемый уровень, Lmax, м |  |  |
| 10. Длина датчика, L (габаритная), м L=H+0,15м, при условии L>Lmax+0,5м |  |  |
| 11. Диаметр поплавка, мм (d144, d108, d88) |  |  |
| 12. Длина линии связи, м |  |  |
| 13. Кабельный ввод под кабель 5…8 мм |  |  |
| 14. Кабельный ввод под кабель 5…8 мм и креплением металлорукава ДУ15 |  |  |
| 15. Кабельный ввод под кабель 6…13 мм |  |  |
| 16. Кабельный ввод под кабель 6…13 мм и креплением металлорукава ДУ15 |  |  |
| 17. Наличие сетевого источника питания уровнемера +24В (1А), модель MDR-20-24. |  |  |
| 18. Наличие фильтра сетевых помех (да/нет) |  |  |
| 19. Наличие токового выхода 4-20 мА (да/нет) |  |  |
| 20. Наличие интерфейса RS485 (да/нет) |  |  |
| 19. Количество уровнемеров, шт. |  |  |
| 20. Наименование объекта |  |
| 21. Наименование организации |  |
| 22. ФИО, должность контактного лица |  |
| 23. Телефон, факс, электронная почта |  |

Наличие выходов в комплекте: релейные (2 реле на канал – для 8-канального уровнемера, для остальных – 3 реле на канал/уровень, за исключением 4-канального DIN), токовый (1 на канал/уровень), интерфейс RS485 (протокол Modbus RTU)