Опросный лист для выбора электромагнитного расходомера Rosemount 8750

| Общая информация |
| --- |
| Предприятие *: | Дата заполнения: |
| Контактное лицо *: | Тел. / факс *: |
| Адрес *: | E-mail: |
| Опросный лист № | Позиция по проекту: | Количество *: |
| Информация об измеряемой среде |
| Измеряемая среда *: | Тип среды *: |
| Состав (если смесь): | Концентрация (если раствор): % |
| Электропроводность (мкСм/см) *: | от 5 до 50; от 50 до 100; более 100; нет данных |
| абразивная среда: до % твердых частиц; размер частиц до мм |
| Допустимость применения материалов: | PTFE; Неопрен; не знаю |
|  | нерж.сталь 316L; Никелевый сплав 276; не знаю |
| Информация о процессе |
| Измеряемый расход *: | Мин | Ном | Макс |  | Плотность при раб. условиях: кг/м3 |
| Давление среды *: | Мин | Ном | Макс |  |  |
| Температура среды *: | Мин | ном | Макс | °С |  |
| Соединение с трубопроводом на объекте |
| диаметр трубопровода *: мм; | Толщина стенки: мм | Материал*: | Стандарт фланцев: |
| Возможно ли сужение трубопровода в месте установки расходомера? Да Нет |
| Требования к исполнению расходомера |
| Требуемая основная относительная погрешность измерения объемного расхода: % |
| Исполнение расходомера: | фланцевый; |
| Температура окружающей среды: от до °С | Питание расходомера: |
| Типоразмер кабельных вводов: 1/2NPT (стандарт) M20x1,5 (опция) |
| Желательный монтаж преобразователя и сенсора: | интегральный; удаленный кабелем метров (макс.300 м) |
| Материал фланцев расходомера: | углеродистая сталь (стандартно); нержавеющая сталь |
| Выходные сигналы: | 4-20 мА + HART и частотно-импульсный; |
| Дополнительные возможности: | ЖК-индикатор с кнопками управления для настройки (ЛОИ) |
|  | Пакет диагностики DA1 (диагностика высокого уровня шумов тех.процесса, заземления/подключения) |
|  | Пакет диагностики DA2 (проверка сенсора и преобразователя с помощью встроенного ПО – 8714i) |
|  | таблички из нерж. стали; | дискретный вход/выход |  |
| Дополнительное оборудование, аксессуары, услуги |
| ответные фланцы | с прямыми участками и коническими переходами (если расходомер с сужением трубопровода) |
| блок питания Программное обеспечение ProLink III переносной HART-коммуникатор |
| шеф надзор, пуско-наладка |
| Примечания |

* - поля, обязательные для заполнения!	Для получения подсказки по выбранному полю нажмите F1!